ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка рабочей реконструкции сетей электроснабжения и электроосвещения в помещениях  Бальнеологический комплекс в уровне 1-го этажа пристроя. Расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район Октябрьский , ул. Советской Армии , д. 247."

| № | Перечень основных требований, наименование показателя | Содержание требований, значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |
|  | Местонахождение объекта | г. Самара, ул. Советской Армии, д.247 (Пристрой) |
|  | Вид работ | Разработка рабочей документации. Разработанная рабочая документация должна соответствовать функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. |
|  | Стадийность проектирования | Разработка рабочей документации по реконструкции сетей электроснабжения и электроосвещения в помещениях Бальнеологического отделения в Многопрофильной клинике "Реавиз". |
|  | Исходные данные, передаваемые заказчиком | Предоставить по требованию Проектной организации схемы существующих инженерных сетей и коммуникаций, планы здания, эскизный проект, перечень устанавливаемого оборудования с указанием мощности, другие требования, необходимые для разработки ПСД. |
|  | Существующее положение | Действующий |
|  | Общая площадь проектируемой группы помещений | Общая площадь проектируемых помещений составляет ориентировочно 509 кв.м. |
|  | Требования к составу и объему выполняемого проекта | 1. Разработать техническую документацию в следующем составе: - «Электроснабжение и электроосвещение»; 2. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом сложившейся инженерной инфраструктурой в данном месте проектирования. |
|  | Основные требования к технологическому оборудованию | Нет |
|  | Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию. | Согласно действующим нормам. |
|  | Количество выдаваемых экземпляров рабочей документации | Рабочая документация передается Заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе в сроки, установленные графиком работ. |
|  | Применение инновационных технологий | Дать предложения по применению инновационных технологий. |
|  | Сроки выполнения работ | - в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. |
|  | Иная документация | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Прочие требования | Проектные решения согласовать с Заказчиком. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам. Все отступления от данного задания в ходе проектирования согласовать с Заказчиком. |

Начальник ОКС Реавиз ________________ Буянов А.А.

Главный инженер Реавиз ______________ Кустов А.И.

Главный энергетик Реавиз ___________ Ишкин П.В.