Информация для выставления коммерческого предложения на размещение зданий на участке в соответствии с нормами и определение основных характеристик зданий (ОТР):

1.	ГПЗУ и/или площадь участка и кадастровый номер.

2.	Предварительная схема размещения зданий на участке.

Информация для проектирования ОТР – общих технических решений (если чего-то не будет – решения можно принять совместно в процессе проектирования, либо сформировать запрос):

1.	Градостроительный план земельного участка;

2.	Геодезическая съемка;

3.	Категория склада по взрывопожароопасности, либо представление об объеме и материале хранения для определения категории;

4.	Любые другие данные по габаритам и оснащению для всех зданий либо по типам (шаг колонн, отопление, вентиляция, пожаротушение, крановое оборудование)

5.	Тип транспорта для проезда по всей территории? (можно принять максимально по фуре с прицепом типа «автопоезд»).

6.	Тип разгрузки – внутри здания и пол по грунту либо доковые ворота и железобетонное перекрытие выше уровня земли?

7.	Доступный объем отапливаемых зданий от сущ. котельной.

8.	Есть ли возможность присоединения к городской сети ливневой канализации или нужно предусматривать автономную? (обязательно для всех земельных участков) (Техусловия)

9.	Характеристика существующего кольцевого трубопровода – диаметр, напор, подходит ли для нужд хозбытового водоснабжения и внутреннего пожаротушения (Техусловия).

10.	Информация по водопроводу наружного пожаротушения (Техусловия)

11.	Техусловия по присоединению съездов