Начертить 3D модель насосной станции
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	Наименование
	Кол-во, шт

	
	

	Насосный агрегат
	 
	NIS125-100-200/30SWH
	2

	Производитель
	 
	CNP
	

	Мощность, кВт
	 
	30
	

	Давление, бар
	 
	3
	

	Коллектора (Нерж. Сталь AISI 304)
	 
	 
	 

	2.1 Всас.коллектор PN16                                                       
	DN
	225
	1

	2.2 Нап.коллектор PN16                                                     
	DN
	200
	1

	Комплект трубной обвязки
	1 компл., в т.ч.:

	3.1 Затвор дисковый PN16 (всас.)                                     
	DN
	125
	2

	3.2 Затвор дисковый PN16 (нап.)                                      
	DN
	100
	2

	3.3 Обратный клапан PN16                                                
	DN
	100
	2

	4.1 Датчик давления ПРОМА ДДМ-03Т-1000ДИ-G1/2 
	 
	 
	1

	4.2 Реле давления РОСМА РД-2Р-0.8 Мпа 1/2'  
	 
	 
	1

	Шкаф управления с мульти частотным регулированием
	1

	
	

	Станина основания
	 
	 
	1

	Стойка для шкафа управления
	 
	 
	1

	Гидроаккумулирующий бак PN 16 -12 л
	 
	 
	1

	Манометр
	 
	 
	2

	Кран шаровый с дренажом и воздух отводчиком PN16       
	DN
	15
	2
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