Техническое задание

на детализацию дизайн-проекта (визуализации) шоу-румов на объекте:

«Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу:

г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 59, литер Г»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта, адрес. | Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 59, литер Г |
| 2. Основание | Договор |
| 3. Заказчик | ООО «Спецстрой» |
| 4. Стадия проектирования | Дизайн-проект |
| 5. Проектная задача | Проработать детализацию дизайнерских решений по визуализациям 4-х шоурумов (офисов) и коридора, расположенных на 5-м этаже 11-этажного офисного здания. |
| 6. Выполняемый объем работ | 1. Разработанные дизайнерские решения должны включать: - Раллы и материал всех требуемых отделочных материалов; - Марки светильников; - Развертки стен с декоративными элементами / указания по их высоте и ширине, привязке; - Раллы, материал, размеры мебели (вторым этапом). - Расстановку мебели (вторым этапом). 2. Возможна выдача заданий и решений в формате Exel таблиц с эскизами. 3. Все решения согласуются с Заказчиком. |
| 7. Сроки выполнения | 1. Выполнение детализации – 1-2 недели. 2. Согласование с Заказчиком – 2 недели. |
| 8. Исходные данные | 1. Визуализации; 2. Планировочные решения; 3. Список вопросов по материалам. |
| 9. Требования к формату выдаваемой документации | Документация передается Заказчику в электронном виде, в формате exel и pdf. После оплаты по договору документация также передается в редактируемом формате: Exel, AutoCAD и др. |