Техническое задание

на выполнение паспорта отделки фасада здания на объекте:

г. Саратов, ул. Чернышевского, 59, литер Г

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта, адрес. | Капитальный ремонт офисного здания по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 59, литер Г |
| 2. Основание | Договор |
| 3. Заказчик | ООО «Спецстрой» |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| - Вид и стадия проектирования | Стадия «Рабочая документация» |
| 6. Необходимые разделы проектной документации | 1. Раздел ПОФ (паспорт отделки фасадов). |
| 7. Характеристика объекта | Назначение – офисное здание; Этажность – 11 этажей. |
| 8. Основные требования | Раздел ПОФ должен включать: - Виды фасадов с 4-х сторон здания; - Цветовые решения фасадов; - Высотные отметки основных элементов, оконных и дверных проемов, границ изменения материала; - Оси здания с размерной линией; - Ведомость отделки фасадов; - Процент остекления фасада (при необходимости); - Оборудование фасадов (рекламные вывески и т.п.) – при необходимости; - Размещение подсветки здания – при необходимости. |
| - Исходные данные | - Визуальная концепция здания; - Обмерные планы этажей; - Информация о закупленных материалах фасада. |
| - Дополнительные условия | Документация передается Заказчику в электронном виде, в формате pdf. После оплаты по договору документация также передается в редактируемом формате: AutoCAD, Word и др. |