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	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. Наименование объекта, адрес.
	Капитальный ремонт офисного здания по адресу:  
г. Саратов, ул. Чернышевского, 59, литер Г

	2. Основание 
	Договор 

	3. Заказчик
	ООО «Спецстрой»

	4. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5. Вид и стадия проектирования
	Стадия «Рабочая документация»

	6. Необходимые разделы проектной документации
	1. Раздел ПОФ  (паспорт отделки фасадов).                                          

	7. Характеристика объекта
	Назначение – офисное здание;
Этажность – 11 этажей.

	8. Основные требования 
	Раздел ПОФ должен включать:
1. Виды фасадов с 4-х сторон здания;
2. Цветовые решения фасадов;
3. Высотные отметки основных элементов, оконных и дверных проемов, границ изменения материала;
4. Оси здания с размерной линией;
5. Ведомость отделки фасадов;
6. Процент остекления фасада (при необходимости);
7. Оборудование фасадов (рекламные вывески и т.п.) – при необходимости;
8. Размещение подсветки здания – при необходимости.


	9. Исходные данные
	1. Визуальная концепция здания;
2. Обмерные планы этажей;
3. Информация о закупленных материалах фасада.

	10. Дополнительные условия
	Документация передается Заказчику в электронном виде, в формате pdf.
После оплаты по договору документация также передается в редактируемом формате:  AutoCAD, Word и др. 
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