





	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	
	
	

	№ п/п
	Перечень основных характеристик
	Перечень основных указаний и пояснений

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Проектируемые разделы
	теплотехнический расчет, котельная с одним источником, отопление, вентиляция приточно-вытяжная, кондиционирование, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водоподготовка и очистка воды, автоматизация отопления, наружные сети: водоснабжение, канализация.

	1.2
	Стадия проекта
	Р

	2. Технические данные объекта строительства

	2.1
	Назначение объекта
	жилой дом

	2.2
	Отапливаемая площадь
	520

	2.3
	Тип фундамента
	плита.

	2.4
	Количество фаз электрической сети
	3 фазы, 24 кВт

	2.5
	Выделенная электрическая мощность
	24 кВт

	3. Ограждающие конструкции

	3.1
	Материал оконных рам
	алюминий

	3.2
	Количество камер в стеклопакетах
	двухкаменрный стеклопакет

	3.3
	Пирог наружных стен
	смотри АР 

	3.4
	Комментарии по наружным стенам
	

	3.5
	Тип фундамента
	плита

	3.6
	Пирог пола 1 этажа (Подвального или цокольного, при наличии)
	смотри АР 

	3.7
	Комментарии по полам
	

	3.8
	Пирог наружных стен подвального или цокольного этажа
	смотри АР 

	3.9
	Комментарии по наружным стенам подвального или цокольного этажа
	

	3.10
	Глубина залегания подвального или цокольного этажа
	смотри АР 

	3.11
	Пирог кровли
	смотри АР 

	3.12
	Комментарии по кровле
	

	4. Индивидуальная котельная установка

	4.1
	Источник теплоснабжения
	газовый котел плюс резерв электрокотел

	4.2
	Завод-изготовитель
	Buderus (газ и электрический)
-официально поставляемый

	4.5
	Необходимые контуры теплоснабжения
	ГВС, теплые полы, радиаторы,конвектора.

	4.6

	Материал обвязки котельной
	нержавеющая сталь

	4.7
	Комментарии к разделу
	Снеготаяния не будет

	5. Отопление 

	5.1
	Тип системы отопления
	водяное - радиаторы,теплые полы, конверкторы.

	5.2
	Способ установки коллекторных шкафов
	скрыто

	5.3
	Типы отопительных приборов
	радиаторы,теплые полы, конверкторы.

	5.4
	Тип тёплого пола
	водяной

	5.5
	Способ укладки тёплого пола
	по стяжке

	5.6
	Помещения с тёплым полом
	См. планы от Архитектора.

	5.7
	Тип внутрипольных конвекторов
	без вентилятора

	5.8
	Максимальная глубина внутрипольных конвекторов, мм
	150мм.

	5.9
	Тип фанкойлов
	нет

	5.10
	Расположение радиаторов
	-определить при проектировании

	5.11
	Способ подключения радиаторов
	из стены

	5.12
	Способ прокладки труб отопления
	скрыто

	5.13
	Материал магистральных трубопроводов системы отопления
	-определить при проектировании

	5.14
	Материал трубопроводов системы отопления для поэтажной прокладки
	-сшитый полиэтилен

	5.15
	Теплоноситель в системе отопления
	вода

	5.16
	Способ регулирования системы отопления
	Радиаторы с термоголовкой, теплые полы – автоматическое, внутрипольные конвекторы – ручное регулирование.

	5.17
	Требования к терморегуляторам
	проводные, в случае наличия.

	5.18
	Комментарии к разделу 
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Предусмотреть резервные электрические теплые полы и радиаторы. В проекте ОВ не указывать. Указать в разделе ЭОМ.

	6. Вентиляция и кондиционирование

	6.1
	Проектируемая система вентиляции
	приточно -вытяжная механическая

	6.2
	Рекуперация
	да

	6.3
	Нагрев приточного воздуха
	требуется

	6.4
	Охлаждение приточного воздуха
	не требуется

	6.5
	Материал воздуховодов
	определить при проектировании

	6.6
	Способ прокладки воздуховодов
	скрыто, по потолку

	6.7
	Охлаждение воздуха в помещениях
	да

	6.8
	Предусмотреть датчик СО2
	не требуется

	6.9
	Система увлажнения
	не требуется

	6.10
	Зонирование системы вентиляции
	 нет

	6.11
	Помещения, которые необходимо охлаждать
	все жилые + бильярдная и зона спа

	6.12
	Комментарии к разделу
	В зоне спа - не делаем кондиционирование

	7. Водоснабжение

	7.1
	Количество постоянных жильцов
	5

	7.2
	Источник водоснабжения
	центральный водопровод

	7.3
	Есть ли необходимость предусмотреть резервный источник водоснабжения?
	-нет

	7.4
	Водоочистка
	определить при проектировании

	7.5
	Желаемый объем бака горячей воды
	300л

	7.6
	Циркуляция горячей воды
	до приборов

	7.7
	Тип системы водоснабжения
	лучевая

	7.8
	Способ прокладки труб системы водоснабжения
	скрыто

	7.9
	Материал магистральных трубопроводов системы водоснабжения
	 определить при проектировании

	7.10
	Материал трубопроводов системы водоснабжения для поэтажной разводки
	сшитый полиэтилен

	7.11
	Комментарии к разделу 
	

	8. Канализация

	8.1
	Приём бытовых сточных вод
	поселковая канализация

	8.2
	Сброс очищенных сточных вод
	нет

	8.3
	Уровень грунтовых вод
	-

	8.4.
	Материал труб
	ПВХ

	8.5
	Комментарии к разделу
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