| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных характеристик | Перечень основных указаний и пояснений |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | ФИО заказчика |  |
| 1.2 | Адрес объекта | Московская область, г.о. Одинцовский, ДСК Поляна, |
| 1.3 | Номер телефона |  |
| 1.4 | E-mail |  |
| 1.5 | Проектируемые разделы | Котельная (в Revit) |
| 1.6 | Стадия проекта | Р |
| 2. Технические данные объекта строительства |  |  |
| 2.1 | Назначение объекта | ИЖС |
| 2.2 | Отапливаемая площадь | 1300 кв. м |
| 2.3 | Тип фундамента |  |
| 2.4 | Количество фаз электрической сети | 3 Фазы |
| 2.5 | Выделенная электрическая мощность |  |
| 3. Индивидуальная котельная установка |  |  |
| 3.1 | Источник теплоснабжения | два газовых котла (с резервирование мощности на 70-96% от полной расчетной мощности) |
| 3.2 | Резервный источник теплоснабжения | Нет |
| 3.3 | Завод-изготовитель | WOLF |
| 3.4 | Необходимые контуры теплоснабжения | Гараж, основной дом, Снеготаяние |
| 3.5 | Материал обвязки котельной | Нержавеющая Сталь |
| 3.6 | Вид дымохода | Коаксиальный |
| 3.7 | Место вывода дымохода | Через крышу |
| 3.8 | Указать существующие закладные для ввода коммуникаций | Согласно Проекта АР |
| 3.9 | Управление оборудования в котельной | Погодозависимая автоматика Зонт |
| 3.10 | Место установки основного источника отопления: 1. В помещении 2. На улице | В помещении котельной Гаража. В основном доме, в помещении Тепловой Узел предусмотреть распределительный коллектор и насосные группы для всех потребителей основного дома, а также бак ГВС согласно Задания Смежных Разделов. |
| 3.11 | Указать дополнительное оборудование, которое будет расположено в котельной | ??? |
| 3.12 | Расчетная температура в зимний период в помещениях | По Нормам |
| 3.13 | Расчетная температура в зимний период на улице | По Нормам |
| 3.14 | Одновременная работа системы отопления и охлаждения (да/нет) | Нет |
| 3.15 | Комментарии к разделу | Запроектировать котельную с учетом потребностей в отоплении, ГВС, вентиляции и технологических нуждах (подогрев бассейна и т.п.) Предусмотреть систему водоподготовки, в том числе для подпитки котлов (согласно паспортным требованиям котлов). |