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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение на выполнение Раздела КР (конструктивные решения) 

по объекту: 
Выполнение проектно-изыскательских работ по фундаменту, инженерным сетям и благоустройству территории по объекту: 

«Здание пожарного депо из быстровозводимых металлоконструкций 
полной заводской готовности (БВК) 
	1.  Основание для проектирования
	Задание на проектирование

	2. Наименование объекта


	Выполнение проектно-изыскательских работ по фундаменту, инженерным сетям и благоустройству территории по объекту: «Здание пожарного депо из быстровозводимых металлоконструкций 

полной заводской готовности (БВК) 



	3.  Исходные данные для проектирования
	1.Геология
2. СПОЗУ
3. Раздел КЖ (аналог)
4. Раздел АР


	4. Стадийность проектирования
	Проектная , рабочая документация

	5. Необходимость выделения строительных комплексов
	Не требуется

	6. Необходимость выполнения изысканий
	Не требуется.

	7.Местоположение объекта                                                                        
	Территория проектирования земельный участок:

кадастровый номер 50:33:0030466:875 площадью 5949 кв.м

	8. Особые условия проектирования и строительства
	1.Выполнить проектирование конструктивных решений (фундаментов) согласно проекту –аналогу, с учетом характеристик грунтов.

2.Подготовить требуемые расчеты для фундаментов.
3.Предоставить ведомость объемов работ.
4. Исполнителю изготовить и выдать:
4.1.Электронная версия в формате pdf и dwg, 1 экз. 

4.2.Формат чертежей - *.dwg и *.pdf (в цветном варианте с возможностью копирования текста, наличием подписей исполнителей); пояснительная записка *.doc или *.xls и *.pdf (с возможностью копирования текста, наличием подписей исполнителей), графическая часть в формате АutoСаd 2010 и выше ;

4.3.Спецификация;

4.4.Ведомость объемов работ, в формате exel с полным перечнем и объемами работ;

4.5.Три коммерческих предложения на продукцию (при необходимости)

	9. Срок окончания выполнения 

	15 рабочих дней

	10. Количество экземпляров, передаваемых заказчику
	2экземпляра в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде.
Текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;

Графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD, PDF

	ГИП                                                                               


