Дверной блок

Требуется разработать полный комплект чертежей для изготовления двери.

Размер проема 1300х2100(h)

Дверь стальная наружная, группы А, двупольная, правого открывания, с порогом, с открыванием наружу, с дверным полотном типа "сэндвич" RAL 7004

Петли с подшипником - 2 шт.

Морозостойкий доводчик

Дверная ручка - 2 шт.

Дверной герметичный уплотнитель

Запирающее устройство

Толщина стального листа дверного полотна 1,5мм

Имеющиеся оборудование

Пресс Листогибочный (125тонн, рабочая длинна 3м)
лазерная резка

Лазерная сварка