Приложение №
 к Договору подряда №__________
 от «____» ______ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта технического перевооружения 
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	Наименование работ
	Разработка документации по техническому перевооружению МРПБ и проведение экспертизы промышленной безопасности на разработанную документацию.
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	Цель проводимой работы
	1.Разработка проект технического перевооружения опасного производственного объекта, в которой предусмотреть замену существующего оборудования Б (регуляторов давления, ПЗК, ПКС) и установку дополнительного оборудования МРПБ для изменения параметров работы (увеличения выходного давления МРПБ).
2. Проведение экспертизы промышленной безопасности разработанного проекта технического перевооружения. 
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	Наименование и место расположения Объекта
	Производственная площадка 
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	Наименование подрядчика
	Определяются по результатам проведенного тендера на основании полученных КП
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	Срок производства работ
	Определяются по результатам проведенного тендера на основании полученных КП
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	Основание для проектирования (исходные данные)
	1. Техническое задание.
2. Проектная документация на существующую сеть газопотребления (газопровод среднего давления) и МПРБ.
3. Исполнительная документация на газопровод среднего давления и МПРБ
4. Схема газопроводов среднего давления и МРПБ с регулятором давления РДП-50Н (является неотъемлемой частью данного ТЗ).
5. Заключение экспертизы промышленной безопасности на МРПБ и газопровод среднего давления. 
6. Письмо завода-изготовителя МРПБ с рекомендациями по замене оборудования для увеличения выходного давления.
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	Этапы выполнения работ
	На основании переданных Заказчиком исходных данных:
1. Проведение анализа представленных документов.
2. Выполнение проектный работ, разработка документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.
3. Согласование разработанной документации с Заказчиком.
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	Требования к составу работ 
	В документации предусмотреть:
1. Перевод режима работы МРПБ с максимального рабочего давления 10 кПа (0,01МПа) на максимальное рабочее давление давление 300 кПа (0,3МПа)
2. Замену оборудования, входящего в состав МРПБ:
- Регуляторы давления газа РДП-50Н заменить на РДП-50В – 2шт.
- Клапаны предохранительные запорные КПЗ-50Н заменить на КПЗ-50В – 2шт.
- Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20 заменить на ПСК-50П-В/1000 – 1 шт
3. Подбор и проектирование в линию фильтр и регулятор давления газа перед счетчиком линии подачи газа на котел отопления МРПБ (входит в состав МРПБ).
4. Провидение расчета и предоставления параметров настройки устанавливаемого оборудования МРПБ (КПЗ, ПСК) исходя из измененных параметров работы оборудования.
5. Выполнения расчета на прочность газопровода среднего давления, с целью определения возможности эксплуатации на измененных параметрах.

	10
	Требования к Исполнителю
	1. Наличие необходимых разрешений, допусков и лицензий на осуществляемый вид деятельности.
2. Наличие релевантного опыта и квалифицированного персонала. 
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	Требования к проектной документации
	Проектирование осуществить в соотвествии с действующими законодательство Российской Федерации, устанавливающий требования к объекту проектирования, в том числе, но не ограничиваясь:
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
4. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
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	Требования к экспертизе проектной документации
	Проведение экспертизы промышленной безопасности в соотвествии с действующим законодательством РФ. 
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	Количество экземпляров выполненных работ, выдаваемых Заказчику
	Проектная документацию и подписанное заключение экспертизы промышленной безопасности представить на бумажном носителе (1 экз.), на электронном носителе в формате *.pdf. (1 экз.), а также 1 экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате.
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