ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство работ на ИТП и подводящих тепловых сетях по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, кор. 2

(перечень работ)

- Провести ревизию Индивидуального Теплового Пункта и подводящих тепловых сетей (камеры № 1401/3 МОЭК).

- Разработать проект ИТП согласно ТУ МОЭК от 01.07.2026г. с максимальным использованием уже смонтированного в ИТП оборудования.

- Разработать проект реконструкции камеры № 1401/3 МОЭК, расположенной между домами 7/2 и 9 по ул. Автозаводская, согласно ТУ МОЭК от 01.07.2026г.

- Согласовать проекты ИТП и камеры № 1401/3 в МОЭК.

- Произвести полный комплекс работ в ИТП и камере №1401/3 согласно проектам.

- После подписания договора на подключение тепловой энергии и горячего водоснабжения совместно с представителями МОЭК подготовить и ввести в эксплуатации ИТП и подводящие сети.

- Подписать договор на подачу тепла и горячей воды с отделом сбыта МОЭК.