ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на производство работ на ИТП и подводящих тепловых сетях по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, кор. 2
(перечень работ)
1. Провести ревизию Индивидуального Теплового Пункта и подводящих тепловых сетей (камеры № 1401/3 МОЭК).
2. [bookmark: _Hlk236641479][bookmark: _Hlk236641632]Разработать проект ИТП согласно ТУ МОЭК от 01.07.2026г. с максимальным использованием уже смонтированного в ИТП оборудования.
3. [bookmark: _Hlk236641761] Разработать проект реконструкции камеры № 1401/3 МОЭК, расположенной между домами 7/2 и 9 по ул. Автозаводская, согласно ТУ МОЭК от 01.07.2026г.
4. Согласовать проекты ИТП и камеры № 1401/3 в МОЭК.
5. Произвести полный комплекс работ в ИТП и камере №1401/3 согласно проектам.
6. После подписания договора на подключение тепловой энергии и горячего водоснабжения совместно с представителями МОЭК подготовить и ввести в эксплуатации ИТП и подводящие сети.
7. Подписать договор на подачу тепла и горячей воды с отделом сбыта МОЭК. 
